|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Rīgā |

|  |
| --- |
| 26.05.2023 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometne “Peldam droši Siguldā” |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Telpu lietotājs – Biedrība “Peldēt droši”, 40008280364 |
| 1. **Objekta adrese:** Ata Kronvalda iela 7a, Sigulda, Siguldas novads |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 25.05.2023. vides veselības analītiķe Jeļena Gorjačeva |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Siguldas sporta centra pārstāvis Guntis Ervalds |
| 1. **Konstatēts:**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Biedrība “Peldēt droši” organizē bērnu dienas nometnes “Siguldas Sporta centra” telpās, Ata Kronvalda ielā 7a, Siguldā, Siguldas novadā (ir noslēgts telpu nomas līgums). Kopumā plānots rīkot trīs nometnes laika posmā no 12.06.2023. līdz 16.06.2023., no 17.07.2023. līdz 21.07.2023. un no 07.08.2023. līdz 11.08.2023. Maksimālais dalībnieku skaits 20 bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem.  Nometnes vajadzībām plānots izmantot sporta centra peldbaseinu kompleksu ar ūdens atrakciju parku un sporta zāli. Pie sporta zāles ir 4 ģērbtuves, dušas telpas un tualetes telpas zēniem un meitenēm, kā arī viena treneru ģērbtuve. Sporta zāle ir piemērota dažādu sporta veidu treniņu un spēļu aizvadīšanai. Peldbaseinu kompleksā ir lielais ar četriem peldēšanas celiņiem un mazais baseins, 4 ģērbtuves ar dušas un tualetes telpa sievietēm, dušas un tualetes vīriešiem. Personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Āra nodarbības peldēšanā notiks Siguldas oficiālajā peldvietā pie Gaujas.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli.  **6.3. Apgaismojums**  Dabiskais un mākslīgais apgaismojums.  **6.4. Siltumapgāde**  Centralizēta.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Dabiskā un mehāniska ventilācijas sistēma sporta zālē un baseina telpās. Sanitārajos mezglos piespiedu nosūces ventilācijas sistēma.  **6.6. Ūdens apgāde**  Pieslēgums centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Centralizēta karstā ūdens sagatavošana no siltumtīkla. Ir nepārtraukta karstā ūdens padeve.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Pieslēgums centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Apkārtējā teritorija ir labiekārtota. Blakus ēkai ir sporta laukums.  **6.9. Vides pieejamība**  Nometnes darbībā nepiedalīsies dalībnieki ar funkcionālajiem traucējumiem.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Peldēties pieaugušo uzraudzībā un dienas gaismā.  Bērni peldbaseinu drīkst apmeklēt tikai pieaugušo personu/treneru klātbūtnē un atrodas šo personu uzraudzībā. |
| **7. Slēdziens**  Objekts “Bērnu dienas nometne “Peldam droši Siguldā”” Ata Kronvalda ielā 7a, Siguldā, Siguldas novadā atbilst higiēnas prasībām. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**   Objekta darbības laikā ievērot:  - ar Veselības ministriju saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un/vai atjauninājumiem;  - Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumus Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 01.09.2009. noteikumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasības, kā arī pretepidēmiskā režīma ievērošanu un bērnu veselībai drošu vidi;  - pirms nometnes darbības uzsākšanas personālam ir jāsaņem ārsta atļauja darbam, saskaņā ar Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” prasībām. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta |  |
| Higiēnas novērtēšanas nodaļas vides veselības analītiķe | Jeļena Gorjačeva |
|  |  |

|  |
| --- |
| Jeļena Gorjačeva, 67081537 |
| jelena.gorjaceva@vi.gov.lv |