|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Rīga |

|  |
| --- |
| 15.05.2023. |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometne „Sportiski Radošā vasara” | | |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Telpu nomnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Body Factory Salaspils”, reģ. Nr. 40008290659 | | |
| 1. **Objekta adrese:** Rīgas iela 113, Salaspils | | |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 15.05.2023. higiēnas ārste Nataļja Vorobjova | | |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Nometnes vadītājs Mārtiņš Marķitāns | | |
| **6. Konstatēts:**  **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Bērnu dienas nometne „Sportiski Radošā vasara” organizēta Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” administratīvās ēkas 1. stāva telpās no 05.06.2023. līdz 18.08.2023. Telpu nomnieks un nometnes organizētājs- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Body Factory Salaspils”. Nometnes veids- sporta un atpūtas bērnu dienas nometne. Maksimālais dalībnieku skaits– līdz 20, vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Telpu sastāvs: sporta zāle, divas ģērbtuves ar dušu, trīs tualetes telpas, halle ar biroja nišu. Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitārās ierīces darbojas. Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas ievērošanai ir visas nepieciešamās līdzekļi. Peldēšanās nav paredzēta. Nometnes vadītājs Mārtiņš Marķitāns, bērnu nometņu vadītāja apliecības Nr. 085-00021, tālrunis 26626265.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Iekšējo telpu apdarei izmantoti sertificēti, telpu funkcijai atbilstoši, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli.  **6.3. Apgaismojums**  Telpu apgaismojums**-** dabiskais un mākslīgais, vizuāli pietiekošs.  **6.4. Siltumapgāde**  Ēkas apkure- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Telpu ventilācija- dabiskā un mākslīga pieplūdes nosūces ventilācijas sistēma, mehāniskā nosūces tualetes telpās, ka arī gaisa kondicionēšana.  **6.6. Ūdens apgāde**  Ēkas ūdens apgāde- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Ēkas kanalizācijas sistēma- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija ir labiekārtota un iežogota.  **6.9. Vides pieejamība**  Nav paredzēta.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Nav. | | |
| **7**. **Slēdziens**  Objekts „Bērnu dienas nometne „Sportiski Radošā vasara”” Rīgas ielā 113, Salaspilī atbilst higiēnas prasībām. | | |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi:**   - Objekta darbības laikā ievērot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības;  - Objekta darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju 15.06.2022. saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un/vai atjauninājumiem.  - Ievērot Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī nodrošināt pretepidēmiskā režīma ievērošanu un bērnu veselībai drošu vidi. | | |
| Sabiedrības veselības departamenta  Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārste | | Nataļja Vorobjova |
| Nataļja Vorobjova, 67081640 | | |
| natalja.vorobjova @vi.gov.lv | | |