|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDERīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daugavpilī |  | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.05.2023. |  | Reģ.Nr.90000077325 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/30

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas, Daugavpils Saskaņas pamatskola |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Parādes iela 7, Daugavpils |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ.Nr.90000077325 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Veras Kukjanes 2023.gada 26.aprīļa |
|  | iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daugavpils Saskaņas pamatskolas |
|  | 1.stāva klases, aktu zāle, sporta zāle. Telpu kopējā platība 1411,95m2 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **nav** |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Daugavpils Saskaņas pamatskolā, |
|  | ar kopējo platību 1411,95m2 **atbilst** ugunsdrošības prasībām |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 5.apakšpunkta |
|  | prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Zinčenko |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU