Objekta higiēniskais novērtējums

Valmierā

11.05.2023

- Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne

- Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Jaunsardzes centrs, reģ. Nr. 90009222536, Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV – 1473

- Objekta adrese: Vecpiebalgas vidusskola, Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV – 4122

- Novērtēšanu veica: Plānveida kontrole 05.12.2022., inspektore sabiedrības veselības jomā Sandra Bašķere

- Novērtēšanā piedalījās: -

- Konstatēts 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums Bērnu diennakts slēgtā nometne tiks organizēta Vecpiebalgas vidusskolā, kas ir Veselības inspekcijas uzraudzības objekts. Dalībnieku vecums nometnē no 10 līdz 16 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits – līdz 20. Objekta higiēniskais novērtējums veikts, pamatojoties uz Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles nodaļas inspektores sabiedrības veselības jomā Sandras Bašķeres 05.12.2022. kontroles aktu Nr. 00524322. Skola ir trīsstāvu apjoma ēka. Nometnes vajadzībām tiks izmantota sporta zāle, kas atrodas 1. stāvā. Blakus sporta zālei ir zēnu un meiteņu ģērbtuves. Abās ģērbtuvēs ir dušas telpa ar divām dušas ierīcēm; tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni priekštelpā. Meiteņu ģērbtuvē papildus ir divas roku mazgātnes. Starp dušas ierīcēm ir necaurspīdīga starpsiena. Tualetēs ir nodrošināts tualetes papīrs, putu ziepes, šķidrās ziepes, roku nosusināšanas līdzekļi, roku žāvētāji. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometņu programmai. Ēdināšanu nodrošinās PVD reģistrēts ēdināšanas uzņēmums. 6.2. Iekštelpu virsmu apdare Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijām un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami. Grīdas segums ir līdzens. 6.3. Apgaismojums Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām. 6.4. Siltumapgāde Centralizēta. 6.5. Gaisa apmaiņa Sporta zālē ir pieplūdes/nosūces ventilācija. Higiēnas telpās ir piespiedu nosūces ventilācija. 6.6. Ūdens apgāde Centralizēta – Vecpiebalgas pagasta ūdensapgādes sistēma; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Apkures sezonā karstais ūdens tiek nodrošināts no apkures, vasarā – ar elektriskajiem ūdens sildītājiem. 6.7. Kanalizācijas sistēma Centralizēta - Vecpiebalgas pagasta inženiertehniskie tīkli. 6.8. Teritorijas labiekārtošana Sakopta un labiekārtota. Nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām. 6.9. Vides pieejamība Netiek vērtēts. 6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija Telpu uzkopšanu veiks skolas personāls. Matračus, guļammaisus individuāli nodrošinās nometnes dalībnieki.

7. Slēdziens Vecpiebalgas vidusskola, Gaismas ielā 2, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā atbilst higiēnas prasībām.

- Rekomendējamie pasākumi 8.1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi. 8.2. Nodrošināt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību izpildi. 8.3. Nometnes darbības laikā ievērot Valsts izglītības satura centra “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālos piesardzības pasākumus, ja tādi tiks rekomendēti gada laikā pēc Atzinuma saņemšanas. 8.4. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.

| Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i. | Mairita Grāvele |
| --- | --- |

Silvija Švalkovska, 64281130

silvija.svalkovska@vi.gov.lv