|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Olimpiskais sporta centrs” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 31.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40003558463 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/185

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA “Olimpiskais sporta centrs” uzgaidāmā telpa, Lielais un Mazais peldbaseins, baseinu Atpūtas zona ar bērnu rotaļu iekārtām, peldbaseinu ģērbtuves – atsevišķi sievietēm un vīriešiem, palīgtelpas un sanitārie mezgli – atsevišķi sievietēm un vīriešiem, konferenču zāle, četras sporta zāles (turpmāk – Telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Olimpiskais sporta centrs”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40003558463, Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: SIA “Olimpiskais sporta centrs” 2023. gada 30.maija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023. gada 30.maijā ar Nr.22/8-1.5.1/1391. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu, neautomātisko dūmu un karstuma izvades sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta divviru ugunsdrošas durvis nav aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver durvju vērtnes un noblīvētām piedurlīstēm, Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 19.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objektā ir konstatēts normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpums, bet telpas nav aizliegts izmantot bērnu dienas nometnes “Iepeldam vasarā” organizēšanai laika periodā no 26.06.2023.-30.06.2023., 03.07.2023.-07.07.2023., 10.07.2023.-14.07.2023., 17.07.2023.-21.07.2023., 24.07.2023.-28.07.2023., 31.07.2023.-04.08.2023., 07.08.2023.-11.08.2023., 14.08.2023.-18.08.2023. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | V.Solovjova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU