|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Rīga |

|  |
| --- |
| 16.05.2023. |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometne „Vasara" | | |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Telpu lietotājs-Bērnu un jaunatnes sporta skola „Rīdzene”, reģ. Nr. 90011524360 | | |
| 1. **Objekta adrese:** Bruņinieku iela 24A, Rīga Natālijas Draudziņas vidusskolas sporta kompleksa telpas | | |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 16.05.2023. higiēnas ārste Nataļja Vorobjova, RSU studentes Beāte Adelīna Odīte, Elīza Šaicāne, Madara Saulona, Marija Topala, Anna Monta Zalmane, Zane Zemite, Eva Zvirgzdiņa | | |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Sporta kompleksa vadītājs Andris Fiļs | | |
| **6. Konstatēts:**  **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Bērnu dienas nometne „Vasara” organizēta Bruņinieku ielā 24A, Rīgā Natālijas Draudziņas vidusskolas sporta kompleksa telpās (turpmāk- Centrs) laika posmā 31.05.2023. līdz 15.06.2023.(pēc nometnes vadītājas Daigas Kalnupas sniegto informāciju, telpu lietošanas līgums atrodas parakstīšanas procesā). Nometnes veids- radošā, sporta un atpūtas bērnu dienas nometne. Maksimālais dalībnieku skaits– līdz 23, vecumā no 8 līdz 11 gadiem. Nometnes vajadzībām tiks izmantotas Centra telpas: lielais peldbaseins, divas ģērbtuves ar dušu un tualeti, garderobe, pedagogu telpa. Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitārās ierīces darbojas. Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas ievērošanai ir visi nepieciešamie līdzekļi. Nometnes vadītāja Daiga Kalnupa, bērnu nometņu vadītāja apliecības Nr. SP-000125, tālrunis 26542209.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Iekšējo telpu apdarei izmantoti sertificēti, telpu funkcijai atbilstoši, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli.  **6.3. Apgaismojums**  Telpu apgaismojums**-** dabiskais un mākslīgais, vizuāli pietiekošs.  **6.4. Siltumapgāde**  Objekta apkure- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Objekta ventilācija- dabiskā caur logiem un ventkanāliem, ka arī dabiskā nosūce tualetes telpās.  **6.6. Ūdens apgāde**  Objekta ūdens apgāde- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Objekta kanalizācijas sistēma- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija ir labiekārtota.  **6.9. Vides pieejamība**  Nav paredzēta.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Nav. | | |
| **7**. **Slēdziens**  Bērnu dienas nometne „Vasara” Bruņinieku ielā 24A, Rīgā Natālijas Draudziņas vidusskolas sporta kompleksa telpās atbilst higiēnas prasībām. | | |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi:**   - Objekta darbības laikā ievērot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības;  - Objekta darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju 15.06.2022. saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un/vai atjauninājumiem;  - Ievērot Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī nodrošināt pretepidēmiskā režīma ievērošanu un bērnu veselībai drošu vidi. | | |
| Sabiedrības veselības departamenta  Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārste | | Nataļja Vorobjova |
| Nataļja Vorobjova, 67081640 | | |
| natalja.vorobjova @vi.gov.lv | | |