|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alūksne |  | Olaines vieglatlētikas klubs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40008222258 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Alauksta iela 16 - 38, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/50

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads, LV-5701 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valkas novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Andis Zeile (apliecības Nr. SP-00032). |
|  | iesniegumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona |
|  | pārvaldē reģistrēti 2023. gada 3. maijā ar Nr. 22/10-1.4/237, 2023. gada 3. maijā |
|  | ar Nr. 22/10-1.4/238 un 2023. gada 3. maijā Nr. 22/10-1.4/239 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpe. |
|  | Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošinātas ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem,kā arī izvietoti evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis |
|  | viegli atveramas no telpu iekšpuses. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Nometne ZIĶERI Semināra iela 21, Valka, Valkas novads, LV-5701,** |
|  | **atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām un tās var izmantot bērnu nometņu** |
|  | **organizēšanai, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada** |
|  | **19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Genādijs Vihrovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums 2023.gada 17.maijā nosūtīts nometņu vadītājai uz  e-pastu: andiszeile@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU