RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola “Rīdzene” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.05.2023. |  | Reģistrācijas numurs 40900013638 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/180

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Sporto Anniņmuižā” paredzētas telpas Rīgas Imantas |
| --- | --- |
|  | vidusskolā (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kurzemes prospektā 158, Rīgā, LV-1029. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Imantas vidusskola, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40900009897, Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV-1029. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Daigas Žvirbles 2023.gada 11.maija iesniegums Nr. b/n, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 11.maijā ar |
|  | Nr.22/8-1.5.1/1160. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta sporta zāle, 101.; 102.; 103.; 104. klases |
|  | telpas 1.stāvā un 202. un 206. klases telpas 2.stāvā, kas ir nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta zibensaizsardzības ierīces pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 56.punktā noteiktā prasība. |
| 7. | Slēdziens: Objektā ir konstatēts Ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpums, kurš |
|  | neaizliedz izmantot telpas nometnes vajadzībām. Izsniegts Valsts ugunsdzēsības un |
|  | glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2023. gada 21.marta Pārbaudes akts Nr.22/8- |
|  | 3.8/300 ar konstatēto Ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu un tā novēršanas termiņu. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | A. Zeiza |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums nosūtīts uz e-pastu: dzvirble@edu.riga.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________