|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDETērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Nodibinājums ”Valmieras atbalsta fonds” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 27.04.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40008063061 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rīgas iela 91, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/35

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jāņa Daliņa stadions un viesnīca “Stadium Hotel”  |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, Reģistrācijas |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Nr.54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jolantas Dukures (apliecības Nr. SP 000567) iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Valmieras Olimpiskais centra” Jāņa |
|  | Daliņa stadions un viesnīca “Stadium Hotel” telpas ir aprīkotas ar automātiskās |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka |
|  | izziņošanas sistēmu, dūmu un karstuma izvades sistēmu, iekšējiem ūdensvada krāniem |
|  | un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no |
|  | iekšpuses. Katrā stāvā izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” Jāņa Daliņa stadions un viesnīca |
|  |  “Stadium Hotel” telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var izmantot diennakts |
|  | atvērtai nometnei telpās, dalībnieku maksimālais skaits 30. Bērni ar īpašām  |
|  | vajadzībām - nav. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības  |
|  | kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | Džoneta Broka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts nometņu vadītājai 2023.gada 27.aprīlī uz e-pastu:jolanta@valmierasatbalstafonds.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU