|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iecava |  | JDFS Alberts |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.06.2023. |  | Reģ. Nr. 40008125817 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rīga , Hipokrāta 9-66 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/112

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Iecavas pamatskolas telpas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 19, Skolas iela 21, Iecavā, Iecavas pagasts, Bauskas novads LV-3913 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Iecavas apvienības pārvalde |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  |  |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: JDFS Alberts iesniegums, nometnes vadītājs Mārtiņš Remess, apliecības Nr. 116-00856 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīsstāvu ēka, U2 ugunsnoturības pakāpes. Ēku telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un ugunsgrēka izziņošanas sistēma, nodrošinātas ar nepieciešamo ugunsdzēšamo aparātu skaitu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Iecavas pamatskolas telpas, Skolas iela 19 un Skolas ielā 21, Iecavā, Iecavas pagastā, Bauskas novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot diennakts nometnei „ JDFS Alberts vasaras futbola nometne 2023” ar maksimālo dalībnieku skaitu 45 cilvēki, vecumā no 11 līdz 13 gadiem, laika posmā no 26.06.2023. līdz 30.06.2023. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 981. „Bērnu nometņu organizēšanas un darbību kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: JDFS Alberts |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Iecavas posteņa komandieris |  |  |  | A.Ivanovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU