|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDETērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alūksne |  | Biedrība “Basketbola Fabrika” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40008273911 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ezermalas iela 4a-42, Rīga, LV-1006 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/103

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta zāle (turpmāk – Ģimnāzija) un  |
|  | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāts (turpmāk – Internāts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Raiņa iela 28A un Domes bulvāris 3, Valka, Valkas novads, LV-4701. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valkas novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Kristapa Kozlovska ( apliecības Nr. RP  |
|  | 000604) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona  |
|  | pārvaldē reģistrēts 2023. gada 30.maijā ar Nr. 22/10-1.4/370., 2023. gada 30.maijā ar  |
|  | Nr. 22/10-1.4/372., 2023. gada 30.maijā ar Nr. 22/10-1.4/373., 2023. gada 30.maijā ar |
|  | Nr. 22/10-1.4/374., 2023. gada 30.maijā ar Nr. 22/10-1.4/375. un 2023. gada 30.maijā |
|  | ar Nr. 22/10-1.4/376. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:  |
|  | Ģimnāzijas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības krāniem un nodrošinātas ar |
|  | ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no |
|  | telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. |
|  | Internāta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un |
|  | evakuācijas izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva |
|  | koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu  |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | G.Vihrovs |
| (amatpersonas amats)Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) I. Palkavniece |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: kristapskozlovskis@inbox.lv 06.06.2023) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU