|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDEDobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aizkraukle |  | Rīgas Volejbola skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.06.2023. |  | Reģ. Nr. 90000013606 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rīga, Cieceres iela 9, LV- 1002 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/111

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: I. Gaiša Kokneses vidusskolas internāts un Kokneses sporta centrs (turpmāk – Objekti) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Parka iela 27 un Parka iela 27a, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Gata Vanaga 2023.gada 1.jūnija iesniegums b/n par nometni „ Vanaga Lidojums 1” un 2023.gada 2.jūnija iesniegums b/n par nometni „ Vanaga Lidojums 2” |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:  |
|  | I.Gaiša Kokneses vidusskolas internāts – divstāvu mūra ēka, U1 ugunsnoturības  |
|  | pakāpes. Ēkā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  |
|  | sistēma. Ēkas evakuācijas izejas aprīkotas ar izgaismotām evakuācijas zīmēm. |
|  | Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti |
|  | elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. |
|  | Kokneses sporta centrs angāra tipa būve. U3 ugunsnoturības pakāpes ēka. |
|  | Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. |
|  | Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti |
|  | elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekti **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts nometņu rīkošanai. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | M.Ignatjevs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *21.06.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu vanags.gatis@inbox.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU