|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDETērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Valmieras Pārgaujas sākumskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 14.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40900002210 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Meža iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/115

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Valmieras Pārgaujas sākumskolas teātra zāle un sporta zāle.  |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Meža iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ilzes Skrastiņas (nometņu vadītāja  |
|  | apliecības Nr.117-00009) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 6.jūnijā Nr.22/10-1.4/417. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka  |
|  | balss izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu, evakuācijas ceļi brīvi |
|  | un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, Telpas nodrošinātas ar  |
|  | ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | T.Zariņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: ilze.skrastina@vps.edu.lv (14.06.2023.) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU