|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDETērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Jaunsardzes centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.11.2022. |  | Reģistrācijas Nr.90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/285

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: diennakts nometnei “Rudens Ērgļos 22” paredzētās telpas Ērgļu vidusskolā. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | 50900036721, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 4.novembra Ērika Bukovska iesniegums, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada |
|  | 7.novembrī ar Nr.22/10-1.6/780. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ērgļu vidusskolas telpas, kuras  |
|  | nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu daļā no telpām, bet tieši: sporta zālē, deju zālē,  |
|  | bibliotēkā, sākumskolas korpusa gaitenī, fizikas, ķīmijas un laborotorijas kabinetos. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** nometnei “Rudens Ērgļos 22” paredzētās Ērgļu vidusskolas telpas Oškalna |
|  | ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā **atbilst** ugunsdrošības noteikumu  |
|  | prasībām un tās var izmantot diennakts nometnes organizēšanai no 25.11.2022 līdz |
|  | 27.11.2022, paredzot dalībnieku izmitināšanu telpās, kurās ierīkota automātiskā |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, ievērojot Ministru kabineta |
|  | 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Stūris |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: eriks.bukovskis@jc.gov.lv (23.11.2022). |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU