|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDETērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Limbaži |  | Biedrība "Varavīksnes putns" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.07.2023. |  | Reģistrācijas numurs 40008211860 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Anniņmuižas bulvāris 70-40, Rīga, LV - 1029 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/183

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis” 1.stāva grupiņas "Zaķēni" un  |
|  | “Bitītes”, 2.stāva atbalsta personāla kabinets. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība Reģistrācijas numurs 90009114631 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Baibas Mennikas ( nometņu vadītāja apliecības nr. 116-00310) |
|  | 2023. gada 29. jūnija iesniegumi. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” |
|  | grupiņas "Zaķēni", “Bitītes” un atbalsta personāla kabineta telpas aprīkotas ar  |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,  |
|  | ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi brīvi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumu Nr.  |
|  | 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība ” 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.  |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202 |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Jeļena Bohane-Kirilko |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU