|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “MD Nometne” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.04.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40203477112  |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ezermalas iela 27-17, Rīga, LV-1014 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/79

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “Mazais dara” paredzētā SIA “Latvijas Nacionālais sporta  |
|  | centrs” fitnesa zāles telpa, Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 (turpmāk – Objekts).  |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, reģistrācijas Nr. 50003140671, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Augšiela 1, Rīga, LV-1009. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 19.aprīļa Agritas Bērtiņas iesniegums b/n, Valsts  |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 19.aprīlī ar  |
|  | Nr.22/8-1.5.1/951. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: “Mazais dara” dienas nometnei paredzētā fitnesa  |
|  | zāles telpa, kas ir nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  |
|  | sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo prasību pārkāpumi |
|  | nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** apsekotā telpa bērnu dienas nometnes “Mazais dara” vajadzībām no 2023.gada  |
|  | 12.jūnija līdz 2023.gada 16.augustam atbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D.Jansons |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu: agrita.bertina@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_