|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Kuldīgā |

|  |
| --- |
| 22.05.2023 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Telpas pasākumiem un bērnu nometnēm |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Saldus novada pašvaldības Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000052162, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801. |
| 1. **Objekta adrese:** Vadakstes pils, Vadakstes pagasta pārvalde, „Skola”, “Krāces 2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** Novērtēšanu veica 19.05.2023. Kurzemes kontroles nodaļas vecākais higiēnas ārsts Inesa Kaseviča |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Vadakstes pārvaldes vadītāja Evija Mame |
| 1. **Konstatēts**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Atbilstoši saņemtai informācijai konstatēts, ka vasaras sezonā „Vadakstes pils” telpas un Vadakstes novada pārvaldes biroja telpas (“Skola”, „Krāces 2”, Vadakstes pagastā, Saldus novadā) paredzēts izmantot dažādiem pasākumiem, bērnu atpūtas organizēšanai (tai skaitā bērnu nometņu izvietošanai).  Veicot telpu higiēnisko novērtēšanu tika konstatēts, ka pasākumu un nometnes vajadzībām paredzēts izmantot Vadakstes pagasta bijuša PII telpas 2.stāvā (ēdienu sadalīšanas telpā, tualete, vannas istaba un skolotāju telpa), Vadakstes pagasta sporta zāle, telpas Vadakstes pilī.  Ēkās nav uzņēmumu, kuri var radīt draudus bērnu drošībai un veselībai.  Ja tiek organizēta diennakts nometne, bērnu izmitināšanai paredzēta Vadakstes pagasta sporta zālē. Dalībnieki tiks nodrošināti ar gultam un matračiem. Paredzēts, ka katrs nometnes dalībnieks pats sevi nodrošinās ar gultas veļu un gultas piederumiem. Tiks nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas. Pie sporta zāles ierīkoti 2 dušas telpas (katrā ir ģērbtuves telpa, 3 dušas iekārtas, 1.klozetpods un 1 izlietne), divas tualetes ar 1 klozetpodu un tualete ar 2 klozetpodiem; sanitāri tehnisko ierīču skaits un veids atbilst higiēnas prasībām. Visās tualetēs priekštelpas ir aprīkotas ar izlietnēm roku mazgāšanai. Katrai tualetes kabīnei ir durvis. Ir nodrošināta karstā ūdens padeve pie dušas iekārtām un pie roku mazgātnēm. Visas telpas ir apmierinošā sanitāri-tehniskā stāvoklī.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare** telpu apdarei izmantoti mazgājami, dezinficējami, telpu funkcijai atbilstoši materiāli: sienas – krāsotas; tualetēs, dušās – sienas un grīdas ar flīžu segumu. Telpās grīdas ir stabilas, nav slidenas, grīdas segums nav bojāts.  **6.3. Apgaismojums** - telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums. Telpās visas lampas darbojas, apgaismojuma armatūra tīra. Vizuāli vērtējot, mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās ir pietekošs**.**  **6.4. Siltumapgāde -** centralizēta  **6.5. Gaisa apmaiņa -**telpās un gaiteņos nodrošināta iespēja veikt dabisko vēdināšanu caur atveramiem logiem. Tualetēs, dušas telpās- mehāniskā nosūces ventilācijas sistēma.  **6.6. Ūdens apgāde -** ēka pieslēgta pie centralizētiem Vadakstes pagasta tīkliem. Ūdens piegādātājs veic dzeramā ūdens kārtējo monitoringu atbilstoši saskaņotajai programmai.  **6.7. Kanalizācijas sistēma** – Vadakstes pagasta (centralizēta) kanalizācijas sistēmā.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana -** teritorija ir labiekārtota. Saimniecības zonā ierīkots betonēts konteineru laukums, teritorija ir uzkopta, nodrošināta atkritumu apsaimniekošana.  **6.9. Vides pieejamība -** nav nodrošināta.  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija** - |
| 7. **Slēdziens**  „Vadakstes pils” un Vadakstes pagasta telpas (“Skola” un „Krāces 2”, Vadakstes pagastā, Saldus novadā) atbilst higiēnas prasībām un tajās var organizēt bērnu diennakts nometnes darbību, ievērojot bērnu nometņu organizēšanai un darbībai saistošo normatīvo aktu prasības un epidemioloģiskās drošības pasākumus. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi -** |

|  |  |
| --- | --- |
| Kurzemes kontroles nodaļas vecāka higiēnas ārste | Inesa Kaseviča |

|  |
| --- |
| Inesa Kaseviča, 29277736 |
| Inesa.kasevica@vi.gov.lv |