|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Zazazu” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.06.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 40103910221 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | “Ezītis 35”, Ezītis, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/158

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei “ATMOSFĒRA” paredzētās telpas – radošajā studijā |
|  | ATMOSFĒRA. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Akas iela 8-16, Rīga. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Agert”, Reģistrācijas Nr. 40103670139, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Krišjāņa Valdemāra iela 79/81 - 10, Rīga. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Izabellas Patronovas 2022.gada 18.maija iesniegums Nr.b/n., Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 18.maijā ar. |
|  | Nr. 22/8-1.5.1/1014 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: radošās studijas ATMOSFĒRA telpas ar kopējo |
|  | platību 60m2 ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav veikta Objekta |
|  | elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 56.punkta |
|  | un 58.punkta prasību izpilde. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu radošās studijas |
|  | ATMOSFĒRA izmantošanai bērnu dienas nometnei “ATMOSFĒRA”, kas tiks organizēta no |
|  | 06.06.2022 līdz 26.08.2022 |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram . |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | A.Kolendovičs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pasta adresi : [ver.izabella@gmail.com](mailto:ver.izabella@gmail.com) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_