|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Rīga |

|  |
| --- |
| 02.08.2022. |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometne „H2O”
 |
| 1. **Objekta īpašnieks:** NomnieksSabiedrība ar ierobežotu atbildību“Gaismas tilts 97”, reģ. Nr. 40003356352
 |
| 1. **Objekta adrese:** Nākotnes iela 3, Ķekava, Ķekavas novads, privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”
 |
| 1. **Novērtēšanu veica:**. 01.08.2022. higiēnas ārste Nataļja Vorobjova
 |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Nometnes vadītāja Anda Knospiņa
 |
| **6. Konstatēts:** **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**Bērnu dienas nometne „H2O” tiks organizēta Nākotnes ielā 3, Ķekavā, Ķekavas novadā, privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” (turpmāk- Skola) telpās laika posmā no 08.08.2022. līdz 12.08.2022. Nometnes organizētājs- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību“Gaismas tilts 97”. Nometnes veids- radošā un atpūtas bērnu dienas nometne. Bērnu skaits nometnē – 30, vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Nometne tiks organizēta katru dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00. Nometnes vajadzībām tiks izmantotas Skolas telpas: aktu zāle, divi kabineti 2. stāvā rokdarbu nodarbībām, zēnu un meiteņu tualetes telpas 2. stāvā, kā arī nojume Nr. 2 Skolas teritorijā. Nometne pārsvarā notiks ārā, brīvā dabā. Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitārās ierīces darbojas. Nometnes dalībnieku ēdināšanu nodrošinās Skolas ēdinātājs SIA “Jaunais Averss”. Nometnes vadītājs Anda Knospiņa, bērnu nometņu vadītāja apliecības Nr. RR 000017, tālrunis 26579760. **6.2. Iekštelpu virsmu apdare** Skolas iekšējo telpu apdarei izmantoti sertificēti, telpu funkcijai atbilstoši, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli. **6.3. Apgaismojums**Skolas telpu apgaismojums**-** dabiskais un mākslīgais, vizuāli pietiekošs. **6.4. Siltumapgāde** Skolas apkure- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem**6.5. Gaisa apmaiņa** Skolas ventilācija- dabiskā caur logiem un ventkanāliem, ka arī mehāniskā pieplūdes nosūces ventilācijas sistēma tualetes telpās. **6.6. Ūdens apgāde** Skolas ūdens apgāde- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem. **6.7. Kanalizācijas sistēma**Skolas kanalizācijas sistēma- pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem. **6.8. Teritorijas labiekārtošana** Skolas teritorija ir labiekārtota. **6.9. Vides pieejamība** Nav paredzēta.**6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Nav. |
| **7**. **Slēdziens**  Objekts “Bērnu dienas nometne „H2O”” Nākotnes ielā 3, Ķekavā, Ķekavas novadā, privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” telpās atbilst higiēnas prasībām. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi:**

- Objekta darbības laikā ievērot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības; - Darbības laikā ievērot pretepidēmisko režīmu un nodrošināt bērnu veselībai drošu vidi;- Objekta darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju 07.04.2022. saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un/vai atjauninājumiem. Vadlīnijas ir publicētas VI mājas lapā: <https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/vadlinijas-piesardzibas-pasakumiem-bernu-nometnu-organizetajiem>.-Ievērot Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī nodrošināt pretepidēmiskā režīma ievērošanu un bērnu veselībai drošu vidi. |
| Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārste | Nataļja Vorobjova |
| Nataļja Vorobjova, 67081640 |
| natalja.vorobjova @vi.gov.lv |