|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Draudze “PESTĪŠANAS ARMIJA” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.90000158170 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Bruņinieku iela 10A, Rīga, LV-1001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.14/407

|  |  |
| --- | --- |
| 2023. gada 2.jūnijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore | |
| leitnante Ieva Kārkliņa | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties kempinga “Ģirti” sargam Guntaram Šēnvaldam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica kempinga administrācijas ēkas (kadastra Nr.64780070076005), saimniecības ēkas (kadastra | |
| Nr.64780070076002), kempinga mājiņu (kadastra Nr.64780070076010, Nr. 64780070076011, Nr. | |
| 64780070076012, Nr.64780070076013, Nr.64780070076015, Nr.64780070076016, | |
| Nr.64780070076017, Nr.64780070076018, Nr.64780070076019, Nr.64780070076020) un teritorijas | |
| (kadastra Nr. 64780070076) “Ģirti”, Bernātos, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (turpmāk – | |
| Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD Kurzemes reģiona brigādes 2022.gada 27.maija Pārbaudes akts Nr.22/12-3.1/370. | | 1.,8.,11.,18.,19.,20.,21. | 2.,3.,4.,5.,6.,7.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,  16.,17.,22. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objekta visas kempinga mājiņas, kurās paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nav nodrošinātas ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 119.punkts. | | | 01.05.2024. |
|  | Objekta ugunsdrošības instrukcija neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā minētajām prasībām, bet tieši, nav norādītas visas objektā esošās ēkas un to lietošanas veidi. | Ugunsdrošības noteikumu 180.punkts. | | | 01.05.2024. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Konstatētie pārkāpumi izskaidroti pārbaudes laikā – ir saprotami un tiem piekrīt. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.  **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**   |  | | --- | | VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | | **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** | | **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |  | | --- | | Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. | | (amatpersonas amats un adrese) | | Pārbaudi veica: | | | | | |
| Ieva Kārkliņa | | |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU