|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “WE ARE VERY” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.05.2023. |  | Reģistrācijas numurs 40103197321  |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  |  “Sarma Nr. 37”, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/110

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “Brīnumzeme Āgenskalns 2023,visu vasaru!” paredzētās  |
|  | telpas Nr.19 - Nr.29 (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Mazā Nometņu iela 31,33, Rīga. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “ULTIMATE TRADING” un SIA “PRO-BIT” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.40103257349, Mazā Nometņu iela 33, Rīga, LV-1002, |
|  | reģistrācijas Nr.40203112556, Eksporta iela 14-20, Rīga, LV-1045. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 6.aprīļa iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un |
|  | glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 6.aprīlī ar  |
|  | Nr.22/8-1.5.1/847. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: “Brīnumzeme Āgenskalns 2023,visu vasaru!”  |
|  | dienas nometnei paredzētās telpas Nr.19 - Nr.29, kuras ir nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības  |
|  | ūdensvada krānu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | 6.1. Objekta elektroinstalācija nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši nav novērstas nepilnības par ko liecina 25.05.2018. gada K. Legzdiņa sastādītais elektroinstalācijas pārbaudes akts, kā rezultātā ir pārkāpta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 54.punkta prasība. |
|  | 6.2. Objektā nav veikta ugunsdzēsības krāna pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu” 117.punkta prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** apsekotās telpas bērnu nometnes “Brīnumzeme Āgenskalns 2023,visu vasaru!” vajadzībām no 2023.gada 5.jūnija līdz 2023.gada 31.augustam paredzētās telpas neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet tā ekspluatācija nav aizliegta. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Ilvija Prūse |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts pa e-pastu zanda@wearevery.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_