|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daugavpilī |  | Augšdaugavas novada pašvaldības  Maļinovas pagasta pārvalde |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.08.2023. |  | Reģ.Nr.90000073643 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rēzeknes iela 29A, Maļinova,  Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/125

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Maļinovas pagasta saieta nams |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 2a, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, |
|  | LV-5459 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Augšdaugavas novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvalde |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr.90000073643, Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, |
|  | Augšdaugavas novads |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Zanes Ozolas 2023.gada 4.augusta |
|  | iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Augšdaugavas novada pašvaldības |
|  | Maļinovas pagasta pārvaldes Maļinovas pagasta saieta nams. Telpu kopējā platība |
|  | 69,64m2 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **nav** |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Augšdaugavas novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes Maļinovas |
|  | pagasta saieta nams ar telpu kopējo platību 69,64m2 **atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta |
|  | 5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Nometnes vadītājai Zanei Ozolai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Zinčenko |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU