|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Kuldīgā |

|  |
| --- |
| 06.04.2023 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Nometne “Workout Generation Summer camp” |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Biedrība ”Workout Generation”, reģistrācijas Nr. 40008283572, Ganību iela 41-7, Liepāja, LV-3401 |
| 1. **Objekta adrese:** Strazdu iela 22, Liepāja, LV-3401 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 03.04.2023. Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Nometnes vadītāja Inga Laugale |
| 1. **Konstatēts**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Atbilstoši saņemtai informācijai no mājas lapas www.nometnes.gov.lv konstatēts, telpās Strazdu ielā 22, Liepājā tiks organizēta atvērta tipa bērnu dienas nometne „Workout Generation Summer camp” no 26.06.2023. līdz 02.07.2023.  Maksimālais noteiktais dalībnieku skaits – 35. Nometne paredzēta jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Nometnes vadītāja – Inga Laugale.  Nometnes aktivitātes, galvenokārt, tiek plānotas ārā – bērnu atpūtas laukumā Strazdu ielā 16 un citas pilsētas atpūtas vietās.  Nometnes vajadzībām tiks izmantotas arī: sporta zāle, tualete un dušas telpa. Sporta zāle atrodas atsevišķā 2.stāvu ēkā (bijušā katlu mājā). Ēkā nav uzņēmumu, kuri var radīt draudus bērnu drošībai un veselībai. Visas telpas ir apmierinošā sanitāri-tehniskā stāvoklī. Visas telpas aprīkotas ar mēbelēm.  Ēkā iekārtotas atsevišķa tualete (1 klozetpods un 1 izlietne roku mazgāšanai). Tualetēs ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi (vienreizējie dvieļi).  Ir nodrošināta karstā ūdens centralizēta padeve pie roku mazgātnēm.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare** telpu apdarei izmantoti mazgājami, dezinficējami, telpu funkcijai atbilstoši materiāli: sienas – krāsotas; tualetēs, dušās – sienas un grīdas ar flīžu segumu. Telpās grīdas ir stabilas, nav slidenas, grīdas segums nav bojāts.  **6.3. Apgaismojums** - telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums. Telpās visas lampas darbojas, apgaismojuma armatūra tīra. Vizuāli vērtējot, mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās ir pietekošs**.**  **6.4. Siltumapgāde -** centralizēta  **6.5. Gaisa apmaiņa -**telpās un gaiteņos nodrošināta iespēja veikt dabisko vēdināšanu caur atveramiem logiem. Tualetēs, dušas telpās- mehāniskā nosūces ventilācijas sistēma.  **6.6. Ūdens apgāde -** ēka pieslēgta pie centralizētiem Liepājas pilsētas tīkliem. Ūdens piegādātājs veic dzeramā ūdens kārtējo monitoringu atbilstoši saskaņotajai programmai.  **6.7. Kanalizācijas sistēma** – Liepājas pilsētas kanalizācijas sistēmā.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana -** teritorija ir labiekārtota, uzkopta, nodrošināta atkritumu apsaimniekošana.  **6.9. Vides pieejamība -** nav nodrošināta.  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija** -  Nometnes vadītājs ir informēts par Veselības ministrijas vadlīnijām „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”. |
| 7. **Slēdziens**  Biedrības ”Workout Generation” nometne “Workout Generation Summer camp” atbilst higiēnas prasībām un var uzsākt nometnes darbību laika posmā no 26.06.2023. līdz 02.07.2023., ievērojot bērnu nometņu organizēšanai un darbībai saistošo normatīvo aktu prasības, epidemioloģiskās drošības pasākumus un vadoties pēc LR IZM Valsts izglītības satura centra 2021.gada 8.jūlija „Vadlīnijām piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi -** |

|  |  |
| --- | --- |
| Kurzemes kontroles nodaļas vecāka higiēnas ārste | Inesa Kaseviča |

|  |
| --- |
| Inesa Kaseviča, 29277736 |
| Inesa.kasevica@vi.gov.lv |