Objekta higiēniskais novērtējums

Rīgā

18.08.2023

- Objekta nosaukums: Bērnu dienas nometne “Sveiks un vesels”

- Objekta īpašnieks: Telpu lietotājs – SIA A EHE reģ. Nr. 40203467082

- Objekta adrese: Jomas iela 37, Jūrmala

- Novērtēšanu veica: vides veselības analītiķe Aļona Purmale

- Novērtēšanā piedalījās: Centra vadītāja Iveta Krūmiņa

- Konstatēts: 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums Bērnu dienas nometne “Sveiks un vesels” tiks organizēta izklaides un izglītības centrā “KORSO Brīnumi” (Turpmāk – centrs) Jomas ielā 37, Jūrmalā (10.03.2023. telpu nomas līgums Nr. ERG2023/03-01). Nometni “Sveiks un vesels” paredzēts organizēt laika posmā no 21.08.2023. līdz 25.08.2023. Nometne paredzēta bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Kopējais dalībnieku skaits – 30. Nometnes darba laiks no plkst. 9.30 līdz plkst. 16.00. Nometnes vajadzībām plānots izmantot 0.stāvā – centra telpu, 3.stāvā – sieviešu un vīriešu tualetes. Pedagogu skaits nometnē – 3. Nometnes aktivitātes organizētas pie jūras vai centrā, atkarībā no laikapstākļiem. Nometnes telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Visas sanitāri tehniskās ierīces ir darba kārtībā. Iestāde ir nodrošināta ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem nepieciešamā daudzumā, līdzekļi tiek uzglabāti nometnes dalībniekiem nepieejamā vietā. 6.2. Iekštelpu virsmu apdare Telpu iekšējai apdarei paredzēti telpu funkcijai un higiēnas prasībām atbilstoši materiāli. 6.3. Apgaismojums Centra apgaismojums – dabiskais un mākslīgais. 6.4. Siltumapgāde Centra ēkas apkure – centralizētā. 6.5. Gaisa apmaiņa Centra ventilācija ir dabiskā un mākslīga. Tualetes telpās – piespiedu nosūces ventilācija. 6.6. Ūdens apgāde Centra ūdensapgāde no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem 6.7. Kanalizācijas sistēma Centra sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā. 6.8. Teritorijas labiekārtošana Centram pieguļoša teritorija ir labiekārtota. 6.9. Vides pieejamība Nav paredzēts. 6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija Nav.

7. Slēdziens Bērnu dienas nometne “Sveiks un vesels” Jomas ielā 37, Jūrmalā novadā atbilst higiēnas prasībām.

- Rekomendējamie pasākumi - nometnes darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un atjauninājumiem; - nodrošināt Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumus Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 01.09.2009. noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” un pretepidēmiskā režīma ievērošanu, kā arī platību viena nometnes dalībnieka darba vietai nodarbību telpā - 2 m² un bērnu veselībai drošu vidi; - pirms nometnes darbības uzsākšanas personālam ir jāsaņem ārsta atļauja darbam, saskaņā ar Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” prasībām.

| Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas vides veselības analītiķe Aļona Purmale |  |
| --- | --- |

Aļona Purmale alona.purmale@vi.gov.lv