|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | PURE Academy |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 14.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.42103062204 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kviešu iela 28C, Liepāja, LV-3405 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/120

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: dzīvojamā māja kadastra Nr.64270030021002, saimniecības ēka kadastra |
|  | Nr.64270030021004, pirts kadastra Nr.64270030021003 un teritorija. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Tūbeļi”, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3445 (turpmāk – |
|  | objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Inga Sprice |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | “Tūbeļi”, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ingas Sprices 2023.gada 9.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar 22/12-1.4/418 un nometnes ugunsdrošības instrukcija. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objektā izvietotas trīs ēkas: 2 stāvu dzīvojamā māja, 2 stāvu pirts un 2 stāvu saimniecības ēka. Objektā katras ēkas katrs stāvs aprīkots ar autonomajiem dūmu detektoriem, tādejādi nodrošinot cilvēku izmitināšanu naktī līdz desmit personām katrā ēkā. Objektā izvietoti pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, ugunsdzēsības pārklājs un evakuācijas plāni. Ēkas nodrošinātas ar evakuācijas izejām. |
|  | Diennakts nometne “Īstu puišu piedzīvojums 2023”. |
|  | 02.07.-07.07.2023. |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits – 25. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts; |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | V.Barsukova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts elektroniski 14.06.2023. uz e-pastu: inga.sprice@pureacademy.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU