|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDETērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gulbene |  | Jaunsardzes centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 14.09.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kr. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/234

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Gulbenes novada vidusskola. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ģulbenes novada pašvaldība. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Lāsmas Gabdulļinas ( apliecības Nr.AM  |
|  | 000015) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona  |
|  | pārvaldē reģistrēts 2023. gada 04. septembrī ar Nr. 22/10-1.4/675. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Skolas telpas ir aprīkotas ar  |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, ar automātisko  |
|  | balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi ir  |
|  | brīvi un izejas durvis ir viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās un  |
|  | telpās kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1.  |
|  | Septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.  |
|  | apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  |  D.Upane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: lasmai@inbox.lv (14.09.2023) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU