KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Saldus |  | Biedrība “Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40008052509 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novads, LV-3851 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/195

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Saldus novada pašvaldības Brocēnu vidusskola (turpmāk Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novads, LV-3851. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Vivitas Ķezberes iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023. gada 20.jūlijā ar Nr. 22/12-1.4/541. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: ēkas telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. Ēkas virtuve un ēdamtelpa aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objekta evakuācijas izejas, pa kurām var nokļūt ārpus būves, nav apzīmētas atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 1.pielikuma 5.1.zīmei (izeja), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasības; 6.2. Objekta kāpņu telpās novietoti priekšmeti un materiāli (šķirošanas konteineris, krēsli, ūdens pudeles), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām (nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus). |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU