LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Ilūkste |  | Jaunsardzes centrs |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.11.2023. |  | Reģ.Nr.90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/140

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas Sporta centrs un dienesta viesnīca |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Augšdaugavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009117568, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jaunsarga centra 2023.gada 2.novembra |
|  | iesniegums Nr. 22/9-1.4/1472 |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas |
|  | Sporta centrs un dienesta viesnīcas telpas, U1 ugunsnoturības pakāpe, telpas |
|  | kopējā platība 1504,96m2. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav |
| 7. | Slēdziens: Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas Sporta centra un dienesta viesnīcas |
|  | telpas atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas nometnes “Ierindas |
|  | nometne” īstenošanai no 03.11.2023 līdz 04.11.2023. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem |
|  | Nr.981”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.punkts |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Jaunsardzes centrs |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ilūkstes posteņa komandieris |  |  |  | A.Skripko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU