|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Esi ECO” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.10.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40203230158 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pelnu iela 2 – 83, Rīga, LV-1057 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/407

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “ATMOSFĒRA” paredzētās telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Akas iela 8-16, Rīga, LV-1011. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “AGERT”. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40103670139, Krišjāņa Valdemāra iela 79/81 -10, Rīga, LV-1013. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Izabellas Patronovas iesniegums Nr.b/n, kas Valsts ugunsdzēsības un |
|  | glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 9.oktobrī ar Nr.22/8-1.5.1/2429. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnei “ATMOSFĒRA” paredzētās telpas |
|  | izvietotas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piecstāvu ēkā. Nometnes telpas, kas atrodas pirmajā |
| stāvā, ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 1. Objektā nav veikta elektoinstalācijas (tai skaitā zemējuma) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāptas  Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības. |
|  | 2. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 80.2. apakšpunkta prasības. |
|  | 3. Objektam nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta prasības. |
|  | 4. Objekts netiek ekspluatēts atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 9.punkta prasības. |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspekotre |  |  |  | A. Rivča |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_