|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Rīgā |

|  |
| --- |
| 05.06.2023 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometne “Barona ielas republika” |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” |
| 1. **Objekta adrese:** Krišjāņa Barona iela 99, Rīga |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 05.06.2023. vides veselības analītiķe Jeļena Gorjačeva, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un 15.09.2022. higiēnas ārstes Nataļjas Vorobjovas veikto apsekojumu un Veselības inspekcijas 16.09.2022. Atzinumu Nr. 2.4.5.-8/1051 |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Jāzeps Pastors |
| 1. **Konstatēts:**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” (turpmāk – Centrs) organizē bērnu dienas nometni “Barona ielas republika” gan savās telpās Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā, gan ārpus tām. Nometne notiks no 05.06.2023. līdz 16.06.2023., kurā piedalīsies 30 dalībnieki.  Centra telpas atrodas trīsstāvu ēkā ar pagrabstāvu. Katrā stāvā ir nodarbību telpas un tualetes telpa. Nometnes vajadzībām tiks izmantotas telpas Nr.009., Nr.102., Nr.214. un Nr.313. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Objekta higiēniskais novērtējums veikts, pamatojoties uz Veselības inspekcijas 16.06.2022. Atzinumu Nr. 2.4.5.-8/1051 un 30.05.2023. iesniegto apliecinājumu, ka objektā nav notikušas izmaiņas, kas var ietekmēt higiēnas prasību ievērošanu kopš pēdējā veikta apsekojuma 15.09.2022.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu iekšējai apdarei izmantoti kvalitatīvie un telpu funkcijai atbilstošie apdares materiāli.  **6.3. Apgaismojums**  Dabiskais un mākslīgais apgaismojums.  **6.4. Siltumapgāde**  Centralizēta.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Nodarbību telpā ir dabiskā ventilācija caur logiem, durvīm un mehāniska nosūces ventilācijas sistēma tualetes telpās.  **6.6. Ūdens apgāde**  Pieslēgums centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Pieslēgums centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Teritorija ir labiekārtota.  **6.9. Vides pieejamība**  Nav paredzēta.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Ārpus nometnes norises vietas nodrošināt higiēnas normu ievērošanu. |
| **7. Slēdziens**  Objekts “Bērnu dienas nometne “Barona ielas republika”” Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā atbilst higiēnas prasībām. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**   Objekta darbības laikā ievērot:  - ar Veselības ministriju saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un/vai atjauninājumiem;  - Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumus Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 01.09.2009. noteikumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasības;  - pirms nometnes darbības uzsākšanas personālam ir jāsaņem ārsta atļauja darbam, saskaņā ar Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” prasībām. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta |  |
| Higiēnas novērtēšanas nodaļas vides veselības analītiķe | Jeļena Gorjačeva |
|  |  |

|  |
| --- |
| Jeļena Gorjačeva, 67081537 |
| jelena.gorjaceva@vi.gov.lv |