Objekta higiēniskais novērtējums

Kuldīgā

18.10.2023

- Objekta nosaukums: Veselīga dzīvesveida nometne “Baudi dzīvi veselīgi!” (turpmāk tekstā – Objekts, Nometne)

- Objekta īpašnieks: Nometnes organizētāja juridiskā persona: SIA „OnPlate”, reģistrācijas Nr. 40103824945, Alauksta iela 21-26, Rīga, LV-1009

- Objekta adrese: Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepājā, LV-3407

- Novērtēšanu veica Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste Svetlana Juņina, pamatojoties uz 2023.gada 18.janvāra Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas plānveida kontroles rezultātiem, kontroles akta numurs: S 00034823

- Novērtēšanā piedalījās: SIA “OnPlate” vadītāja Anna Krasikova, nometnes vadītājs Jānis Šults

- Konstatēts 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums Atbilstoši saņemtai informācijai tika konstatēts, ka Liepājas 8. vidusskolas telpās un ārpus telpām, Dunikas ielā 9/11, Liepājā (turpmāk – Skola) tiks organizēta slēgta tipa dienas nometne telpās un ārpus telpām – “Veselīga dzīvesveida nometne “Baudi dzīvi veselīgi!”” (turpmāk – Nometne). Plānotais Nometnes darbības laiks no 2023.gada 23.oktobra līdz 2023.gada 27.oktobrim. Maksimālais dalībnieku skaits –20 bērni vecumā no 11 līdz 14 gadiem. Atbilstoši Inspekcijai sniegtai informācijai nometnes norisināšanai tiks izmantotas Liepājas 8. vidusskolas telpas un sporta laukumi – divas mācību telpas Nr. 117 un Nr. 125, nometnes aktivitātēm ārpus telpām – Skolas teritorija un sporta laukums. Liepājas 8. vidusskolas Inspekcijas pēdējā plānveida kontrole par higiēnas prasību skolām ievērošanu tika veikta 2023.gada 18.janvārī, kontroles akta numurs: S 00034823, Inspekcijas lēmums par kontroles rezultātiem – bez neatbilstībām. Atbilstoši Veselības inspekcijas plānveida kontroles informācijai Liepājas 8. vidusskolas ēka nav jaunbūve, nav rekonstruēta, izvietota tās darbībai projektētā ēkā (celta 1986.gadā). 2009.gadā renovēts skolas ķīmijas kabinets, ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija. Skolas ēkas 1.stāvā, bij. sākumskolas daļā darbojas Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” trīs 5-6 gadīgo bērnu grupas. Skolas ēkā ir nodrošinātas telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobes telpas katrai klasei, tualetes. Ir nodrošināta bibliotēka ar lasītavu, plaši gaiteņi un vestibili, ko var izmantot kā rekreācijas un atpūtas vietas, aktu zāle ar palīgtelpām, sporta zāle, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets. Iestādē katrā stāvā ir divas tualetes meitenēm, divas – zēniem un darbinieku tualete. Skolā kopējais sanitāro ierīču skaits – meitenēm 20 klozetpodi, 10 izlietnes, zēniem – 13 klozetpodi, 14 pisuāri, 10 izlietnes. Visās tualešu priekštelpās ir izlietnes. Visām tualetes kabīnēm ir durvis. Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem, pie katras ģērbtuves ierīkotas dušas telpas, katrā ģērbtuvē ierīkotas divas roku mazgātnes, katrā dušas telpā – 3 dušas ierīces, starp dušas ierīcēm ierīkotas necaurspīdīgas, gludas, viegli mazgājamas starpsienas. Pie katras ģērbtuves ir tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni. Visās tualetēs nodrošinātas šķidrās ziepes roku mazgāšanai, tualetes papīrs, 1.stāvā - vienreizējās lietošanas roku susināšanas līdzekļi, 2. un 3.stāvā uzstādītas roku žāvēšanas ierīces, tualetēs pie sporta zāles – roku žāvēšanas ierīces. Kontroles laikā telpu uzkopšanas režīms ir atbilstošs higiēnas prasībām, visas telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā. Atbilstoši Inspekcijai sniegtai informācijai Nometnē tiks nodrošināti epidemioloģiskās drošības pasākumi atbilstoši 2023.gada 22.maijā aktualizētajām vadlīnijām piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem. Ikvienam nometnes darbiniekam, kas darbojas saskarsmē ar bērniem, ir obligāta ģimenes ārsta izziņas saņemšana (veidlapa 27/u). Epidemioloģiski drošas nometnes norisei tiks paredzēts: nometnes darbinieku un dalībnieku veselības skrinings, veicot vizuālu novērtējumu katru dienu visu nometnes norises laiku; regulāra telpu vēdināšana; bērnu un darbinieku roku higiēnas ievērošana; darbinieku roku dezinfekcija – ir nodrošināts 70% spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis; tiks veikti telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi,- Nometnes telpu mitrā uzkopšana vienu reizi dienā, tualetes telpu mitrā uzkopšana vismaz reizi 3 stundās. Nometne tiks nodrošināta ar pirmās palīdzības aptieciņu. Nometnes darbībai būs piesaistīts veselības aprūpes speciālists – Skolas medmāsa. 6.2. Iekštelpu virsmu apdare Telpu apdarei izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami, telpu funkcijai atbilstoši apdares materiāli. Grīdas segums – linolejs, vestibilos – flīzes. Sienas – krāsotas, tualetēs, dušās – grīdas un sienas – flīžu segums, segums nav bojāts, viegli kopjams. 6.3. Apgaismojums Telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums. Visās mācību telpās ir plaši logi un jaunā tipa luminiscējošās dienasgaismas lampas. Mākslīgā apgaismojuma mērījumi netika veikti. Vizuāli vērtējot, mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās ir pietiekams. 6.4. Siltumapgāde Centralizēta. 6.5. Gaisa apmaiņa Telpās nodrošināta iespēja veikt dabisko vēdināšanu caur atveramiem logiem. Visās tualetēs un dušas telpās ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija. 6.6. Ūdens apgāde Centralizēta – no SIA “Liepājas ūdens” Liepājas pilsētas ūdensapgādes sistēmas. Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām. Karstā ūdens padeve centralizēta no SIA “Liepājas enerģija”. Karstais ūdens nodrošināts pie visām izlietnēm un dušās. 6.7. Kanalizācijas sistēma Centralizēta 6.8. Teritorijas labiekārtošana Teritorija ir labiekārtota, uzkopta, nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Ir sporta zona (basketbola laukums, skrejceliņi, vingrošanas konstrukcijas) un saimniecības zona. Sporta laukumu segums – asfalts (skrejceliņi, basketbola laukums), pārējais segums - zāliens. Saimniecības zonā ir blīva seguma (asfaltēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. 6.9. Vides pieejamība Nav vērtēta 6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija -------

- Slēdziens Liepājas 8. vidusskola Dunikas ielā 9/11, Liepājā, atbilst higiēnas prasībām bērnu dienas nometnes “Veselīga dzīvesveida nometne “Baudi dzīvi veselīgi!”” darbības uzsākšanai.

- Rekomendējamie pasākumi ------

| Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste | Svetlana Juņina |  |
| --- | --- | --- |
| Svetlana Juņina, 63423795, 26481579 |  |  |
| svetlana.junina@vi.gov.lv |  |  |