|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pļaviņas |  | Šahs solos |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 31.05.2023. |  | Reg. Nr. 40008286530 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Strēlnieku iela 9-7, Rīga, LV 1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/57

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA „Viesmīlība Mežezers” viesnīcas ēka un 3 vienstāvu mājiņas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Mežezers”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Viesmīlība Mežezers” Reģ. Nr. 44103133562, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Strēlnieku iela 9-7, Rīga, LV 1010 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Toma Kalniņa |
|  | 2023.gada 8. maija iesniegumi Nr. 22/11-1.2/238; Nr. 22/11-1.2/239; Nr. 22/11-1.2/240. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu mūra ēka, U2 ugunsdrošības |
|  | pakāpes, viesnīcas telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija un |
|  | evakuācijas apgaismojums. Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikta ēkas |
|  | elektroinstalācija. Vienstāvu mājiņas U3 ugunsdrošības pakāpes, nodrošinātas ar |
|  | autonomo dūmu detektoriem katra istabiņa. Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, |
|  | veikta ēkas elektroinstalācija. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** SIA „Viesmīlība Mežezers” viesnīcas ēka “Mežezers”, Aiviekstes pagasts, |
|  | Aizkraukles novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam |
|  | mērķim. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Pļaviņu posteņa komandieris |  |  |  | I.Krasovskis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU