|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Rīgā |

|  |
| --- |
| 10.03.2023 |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometne „NĀC SPĒLĒTIES!” |
| 1. **Objekta īpašnieks:** nomnieks - Biedrība „Aktīvo Vecāku Biedrība” (Reģistrācijas Nr. 40008262585) |
| 1. **Objekta adrese:** Rīga, Kurzemes prospekts 15 |
| 1. **Novērtēšanu veica:** 2023. gada 10. martā, vecākais higiēnas ārsts Ruslans Lucenko |
| 1. **Novērtēšanā piedalījās:** nometnes vadītāja Olga Skvorcova |
| 1. **Konstatēts:**   **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums**  Bērnu sporta nometne „NĀC SPĒLĒTIES!” organizēta Rīgā, Kurzemes prospektā 15, administratīvās ēkas izīrējamās telpās 3. stāvā no 2023. gada 13. marta līdz 2023. gada 17. martam. Bērnu skaits nometnē 15 cilvēki, vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Nometnes vajadzībām paredzēts izmantot telpu Nr. 61 ar platību 41,8 m² un ēkas 3. stāva koplietošanas tualeti. Telpu augstums – 3 m. Telpā ir iekārtota garderobes zona, pasniedzēja un nometnes dalībnieku darba vietas.  Nometnes darba laiks no plkst. 08.30. līdz 18.30. Platība viena nometnes dalībnieka darba vietai nodarbību telpā atbilst normatīviem. Nodarbību telpas higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpā personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Telpu uzkopšana tiek veikta regulāri. Nometnes programmā – nodarbības radošo spēju attīstīšanai un ekskursijas.  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu iekšējai apdarei izmantoti kvalitatīvie un telpu funkcijai atbilstošie materiāli (krāsojums, flīzes, parkets un piekārtie griesti).  **6.3. Apgaismojums**  Telpu apgaismojums - dabiskais un mākslīgais, vizuāli ir pietiekošs. Iekštelpu apgaismojuma līmeņa mērījumi nodarbību telpā netika veikti.  **6.4. Siltumapgāde**  Telpu apkure – no centralizētajiem tīkliem.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Ventilācija –gaisa nosūce caur ventkanāliem nodarbību telpā un dabiskā pieplūde caur logiem un durvīm.  **6.6. Ūdens apgāde**  Ēkas ūdensapgāde no pilsētas centralizētajiem tīkliem. Karstā ūdens apgādei tualetes telpā ir uzstādīts elektriskais boileris.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Ēkas notekūdeņi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas sistēmā.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Ēkai piegulošā teritorija ir labiekārtota..  **6.9. Vides pieejamība**  Nav paredzēts.  **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Nav. |
| **7**. **Slēdziens**  Bērnu dienas nometnes „NĀC SPĒLĒTIES!” telpas Rīgā, Kurzemes prospektā 15 (3. stāvā) atbilst higiēnas prasībām. |
| 1. **Rekomendējamie pasākumi**  * nometnes darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un atjauninājumiem; * nodrošināt Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumus Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 01.09.2009. noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” un pretepidēmiskā režīma ievērošanu, kā arī platību viena nometnes dalībnieka darba vietai nodarbību telpā - 2 m² un bērnu veselībai drošu vidi; * pirms nometnes darbības uzsākšanas personālam ir jāsaņem ārsta atļauja darbam, saskaņā ar Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” prasībām. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Higiēnas novērtēšanas nodaļas vecākais higiēnas ārsts | Ruslans Lucenko |

|  |
| --- |
| Ruslans Lucenko,tālr.67321064  ruslans.lucenko@vi.gov.lv |