KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola “Rīdzene” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.90011524360 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Dumbrāja iela 27, Rīga, LV-1067 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/133

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Piltenes pamatskolas ēka (kadastra Nr.98130010408002), internāta ēka (kadastra |
| --- | --- |
|  | Nr.98130010408001) un teritorija (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV-3620. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ventspils novada pašvaldības iestāde “Ventspils novada Izglītības |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | pārvalde”, Reģistrācijas Nr.90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Anitas Mikāles 2023.gada 16.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/456 un ugunsdrošības instrukcija. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objektā izvietotas 2 ēkas: skola un internāta ēka. Ēkas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. |
|  | Diennakts nometne “Kustību prieks” |
|  | 13.07.2023.-21.07.2023. |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits - 60 |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | „Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | V.Barsukova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts elektroniski 19.06.2023. uz e-pastu anitamiklane@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU