LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Preiļos |  | Biedrībai „Marijas skola” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.07.2023. |  | Reģ.Nr.40008284686 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/95

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Aglonas bazilikas draudzes svētceļnieku komunikācijas centra dienvidu |
| --- | --- |
|  | puses 2.,3.stāva guļamtelpas, 3.stāva lūgšanas telpa, 2.stāva nodarbības telpas un |
|  | internāta ēdamzāle. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Aloīza Broka iela 8, Aloīza Broka iela 8A, Aglona, Preiļu novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Aglonas bazilikas draudze, Reģ.Nr.90000284884 Cirīšu iela – 8, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Aglona, Preiļu novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas Jūlijas |
|  | Skrindževskas. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Aglonas bazilikas draudzes svētceļnieku komunikācijas centrs trīs stāvu U2b ugunsnoturības pakāpes ēka, Aglonas katoļu |
|  | ģimnāzijas kopmītnes četrstāvu U2b ugunsnoturības pakāpes ēka. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu |
|  | ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Aglonas bazilikas draudzes svētceļnieku komunikācijas centra dienvidu |
|  | puses 2.,3.stāva guļamtelpas, 3.stāva lūgšanas telpa, 2.stāva nodarbības telpas un |
|  | internāta ēdamzāle atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas bērnu |
|  | kristīgās diennakts nometnes „Mazā oāze” organizēšanai laika periodā no 09.07.2023. |
|  | līdz 14.07.2023. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.punkta 5. apakšpunkta |
|  | prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Kontrolējošām institūcijām. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Antis Jakovelis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU