ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Jaunjelgava |  | SIA BUKREY FIT |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.08.2023. |  | Reģ. Nr. 40203109645 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Jasmuižas iela 18k-1-75, Rīga, LV-1021 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/189

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: atpūtas bāzes “Vecupmaļi” ēkas, telpas un teritorija „Vecupmaļos” Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā (turpmāk – Objekts) |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Vecupmaļi” Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Andrejs Bukrejs |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Jelgavas iela 30 -3, Olaine, Olaines nov., LV-2114 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Marinas Kromanes apliecības Nr. 116-00839, |
|  | 2023.gada 4.augusta iesniegums |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aprātiem |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti |
| 7. | Slēdziens: Objekts “Vecupmaļi”, Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta |
|  | 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| VUGD ZRP Jaunjelgavas posteņa komandieris, virsleitnants |  |  |  | Arturs Grikpedis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| 28.08.2023 nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu kromanemarina@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU