| Objekta higiēniskais novērtējums |  |
| --- | --- |
| Rīgā |  |
| 28.02.2024. |  |

- Objekta nosaukums: Bērnu dienas nometne „Vesels piedzīvojums”

- Objekta īpašnieks: Nomnieks: biedrība „Mellene”, reģistrācijas numurs 40008305352

- Objekta adrese: Ukrainas Neatkarības iela 1, Rīga, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja telpas

- Novērtēšanu veica: 27.02.2024. higiēnas ārste Nataļja Vorobjova

- Novērtēšanā piedalījās: Nometnes vadītāja Laura Riekstiņa

- Konstatēts: 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums Bērnu dienas nometne „Vesels piedzīvojums” tiks organizēta Ukrainas Neatkarības ielā 1, Rīgā, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja telpās no 11.03.2024. līdz 14.03.2024. Nometnes veids- radošā un atpūtas bērnu dienas nometne. Maksimālais dalībnieku skaits– līdz 45, vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nometnes vajadzībām tiks izmantotas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja telpas: konferenču zāle ar kopējo platību 100 m2 ēkas pirmajā stāvā, mācību telpa ar kopējo platību 30 m2 ēkas trešajā stāvā, tualetes telpas koplietošanas koridorā. Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitārās ierīces darbojas. Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas ievērošanai ir visi nepieciešamie līdzekļi. 6.2. Iekštelpu virsmu apdare Iekšējo telpu apdarei izmantoti sertificēti, telpu funkcijai atbilstoši, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli. 6.3. Apgaismojums Telpu apgaismojums - dabiskais un mākslīgais. Mākslīgais apgaismojums vizuāli novērtējams kā atbilstošs. Visi gaismekļi darba kārtībā. 6.4. Siltumapgāde Ēkas apkure - pieslēgums Rīgas pilsētas centralizētājiem tīkliem 6.5. Gaisa apmaiņa Telpu ventilācija – dabiskā caur logiem un durvīm un mehāniskā nosūces ventilācijas sistēma tualešu telpās. 6.6. Ūdens apgāde Ūdens apgādes sistēma – pieslēgums Rīgas pilsētas centralizētājiem tīkliem. 6.7. Kanalizācijas sistēma Objekta kanalizācijas sistēma - pieslēgums Rīgas pilsētas centralizētājiem tīkliem. 6.8. Teritorijas labiekārtošana Piegulošā teritorija ir labiekārtota. 6.9. Vides pieejamība Nav paredzēta. 6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija Nav

7. Slēdziens Bērnu dienas nometne „Vesels piedzīvojums” Ukrainas Neatkarības ielā 1, Rīgā, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja telpās atbilst higiēnas prasībām.

- Rekomendējamie pasākumi: - Objekta darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju 15.06.2022. saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un/vai atjauninājumiem. - Ievērot Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī nodrošināt pretepidēmiskā režīma ievērošanu un bērnu veselībai drošu vidi; - pirms nometņu darbības uzsākšanas visām personām, kuru darbs ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, ir jāsaņem ārsta atļauja darbam, ievērojot Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumus Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”.

| Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārste | Nataļja Vorobjova |
| --- | --- |
| Nataļja Vorobjova, 67081640 |  |
| natalja.vorobjova @vi.gov.lv |  |