|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “V-63” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.04.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40203178666 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | "Oši", Gātciems, Salas pagasts., Mārupes novads, LV-2105 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/96

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu un jauniešu zinātnes skolas “Laboratorium”4.stāvā bērnu dienas nometnei |
|  | paredzētās telpas (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 18, Rīga, LV – 1050. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA "V-63", Reģistrācijas Nr. 40203178666, "Oši", Gātciems, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Salas pagasts., Mārupes novads, LV-2105. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Mārtiņa Gulbja 2024.gada 24.aprīļa iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības |
| un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 24.aprīlī ar Nr.22/8- |
|  | 1.5/755. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Piecu stāvu mūra ēka. Nometnei “Jauno |
| zinātnieku akadēmija 2024” paredzētās telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas |
|  | un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Telpas atrodas I lietošanas |
|  | veida ēkas 4.stāvā. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:**  Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām dienas nometnes “Jauno zinātnieku |
| akadēmija 2024” vajadzībām no 03.06.2024-26.07.2024. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas |
| Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” |
|  | prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
| Nr.981“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.R.Gūtšmits |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu: skola@laboratorium.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU