ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Kandava |  | SIA Cita Klasīte |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.04.2024. |  | Reģ.Nr.40103227429 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kurzemes iela18-5, Tukums, Tukuma novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/10

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Viesu nams “Saules villa” |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Saules villa”, Aizupe, Vānes pagasts, Tukuma novads LV-3131 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Saules villa”, reģ. nr. 40203007925, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Kurzemes iela 18-5, Tukums, Tukuma novads |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Irinas Jakubovicas, nometņu vadītājas |
|  | apliecības Nr.TU000014 2024.gada 13.marta iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpe, ēka aprīkota |
|  | ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas |
|  | nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību |
|  | reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: viesu nams “Saules villa” atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt |
|  | izmantota bērnu un jauniešu diennakts nometnes organizēšanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Kandavas posteņa komandieris |  |  |  | G.Celms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums nosūtīts uz e-pastu decubason@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU