ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Kandava |  | Biedrība Sporta Deju Klubs Mirada |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 25.07.2024. |  | Reģ.Nr.40008311363 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lielirbes iela 6-16, Rīga, LV-1046 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/148

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Apsekots: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīca un aktu zāle. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Valtera iela 6/3, Kandava, Tukuma novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un Zinātnes ministrija |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90000032081, Valteru 6, Kandava, Tukuma novads, LV 3120 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Kirila Oševerova-Alenoviča |
|  | 2024.gada 23.jūlija elektroniski iesūtīts iesniegums |
|  | (izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4 stāvu dienesta viesnīca un aktu zāle |
|  | U1 uguns noturības pakāpe, telpas pilnībā aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām, aprīkotas ar iekšējiem ugunsdzēsības |
|  | ūdensvada krāniem, nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Kandavas lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīca un aktu zāle |
|  | atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantota bērnu atpūtas nometnes rīkošanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Kandavas posteņa komandieris |  |  |  | Gatis Celms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| 25.07.2024. Atzinums nosūtīts uz e-pastu kirillosherov@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU