RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | SIA “Brazīlīja” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.04.2024. |  | Reģ. Nr. 40103245617 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Lavandas”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/82

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Vasara Ruukki Pludmalē 2024” paredzētās telpas |
| --- | --- |
|  | Pludmales centra Ruukki telpās (turpmāk – Nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Lavandas”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Degunradzis”, Reģ. Nr. 40203120445, “Lavandas”, Mārupe, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Mārupes novads, LV-2167 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Unas Blakas 2024.gada 27.marta iesniegums Nr. b/n/ |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas divstāvu ēkā. Nometnes |
|  | telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un |
|  | iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D.Pommers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU