|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas 28.vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 26.04.2024. |  | Reģistrācijas Nr.90000013606 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/91

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Nometnei “Pipariņi” paredzētās telpas . |
|  | r(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sliežu iela 23, Rīga, LV-1005. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rīgas 28.vidusskola |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000013606, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Kārļa Jirgensona 2024.gada 5.aprīļa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un |
| glābšanas dienestā reģistrēts 2024.gada 5.aprīlī ar Nr.22/8-1.5/609. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnei “Pipariņi” paredzētās telpas – svinību zāle, |
| sporta zāle, ēdnīca un kabineti Nr.32., 33., 34., 20., 19. un 28. Telpas aprīkotas ar automātisko |
| ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēšamajiem aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai dienas nometnes “Pipariņi” vajadzībām |
| no 03.06.2024-21.06.2024. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta |
| 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
| Nr.981“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Mairis Kančs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu: rsps@riga.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU