|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Bērnu un jauniešu mācību centrs „Laveri” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.04.2024. |  | Reģistrācijas numurs: 40008283248 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Čiekurkalna 6.šķērslīnija 11-1,  Rīga, LV-1026 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. «DOKREGNUMURS»

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu diennakts nometnēm “Mācību un atpūtu nometne (Jūrmala, Bulduri)” |
|  | paredzētās telpas, Bulduru Tehnikumā, Viestura ielā 6 k-6, Jūrmalā (turpmāk – Objekts) |
|  | (*laika posmos no 08.06.2024. – 14.06.2024.; 15.06.2024. – 22.06.2024.; 25.06.2024. –* |
|  | *02.07.2024.; 03.07.2024. – 09.07.2024.; 10.07.2024. – 16.07.2024.; 17.07.2024. – 24.07.2024.;* |
|  | *25.07.2024. – 31.07.2024.; 01.08.2024. – 08.08.2024.; 09.08.2024. – 15.08.2024.*). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Viestura iela 6 k-6, Jūrmala, LV-2010. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Bulduru Tehnikums” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.40003482021, Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Guntara Purviņa 2024.gada 7.aprīļa iesniegums b/n (*Valsts ugunsdzēsības* |
|  | *glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 08.04.2024. ar Nr.22/8-1.5/618*). |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka |
|  | izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** apsekotās telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Maksims Ameļčenkovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz e-pastu: *macibucentrslaveri@inbox.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_