|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pļaviņas |  | "Šahs solos" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.05.2024. |  | Reģ. Nr. 40008286530 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Strēlnieku iela 9 - 7, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/39

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA „Viesmīlība Mežezers” viesnīcas ēka un 3 vienstāvu mājiņas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Mežezers”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Viesmīlība Mežezers” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 44103133562 , Strēlnieku iela 9-7, Rīga, LV 1010 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Toma Kalniņa 2024.gada 9. aprīļa iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu mūra ēka, U2 ugunsdrošības pakāpes, viesnīcas telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija un evakuācijas apgaismojums. Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikta ēkas elektroinstalācija. Vienstāvu mājiņas U3 ugunsdrošības pakāpes, nodrošinātas ar autonomo dūmu detektoriem katra istabiņa. Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikta ēkas elektroinstalācija. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** SIA „Viesmīlība Mežezers” viesnīcas ēka un vienstāvu mājiņas“Viesmīlība Mežezers”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Pļaviņu posteņa komandieris |  |  |  | I.Krasovskis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.05.2024 Atzinums nosūtīts uz e-pastu kalnins.a.t@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU