|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Biedrība r.a. “Siltumnīca” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40008180151 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Lapkalni”, Krimuldas pagasts,  Siguldas novads, LV-2144 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/126

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde un bijušās Vestienas |
|  | pamatskolas internāts. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Vestienas muiža” un “Baloži”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads, |
|  | LV-4855. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000042287, “Vestienas muiža”, Vestiena, Vestienas pagasts, |
|  | Madonas novads, LV-4855. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Brisones Kaijas (nometņu vadītāja |
|  | apliecības Nr.047-00005) iesniegums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 31.maijā ar Nr.22/10-1.4/386. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Vestienas pagasta pārvaldes ēka – 2 stāvu |
|  | mūra ēka, kurās ir administratīvās un jauniešu izglītošanai paredzētas telpas. Bijušās |
|  | Vestienas pamatskolas internāts – 2 stāvu mūra ēka ar cilvēku izmitināšanai |
|  | paredzētām istabiņām. Abas ēkas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Evakuācijas ceļi brīvi, izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Abās ēkās |
|  | izvietoti stāvu evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Stūris |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU