LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rēzekne |  | Biedrība “Džudo klubs JUDOKAN” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.07.2024. |  | Reg.Nr.40008287517 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rīga, Malienas iela 70 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/94

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Sporta bāzes “Jaunais Dinamietis”, 2.stāvu ķieģeļu māja |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Biedrība “Jaunais Dinamietis”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 50008029311, Uzvaras bulvāris 18, Rīga |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Azarovas Reģīnas 2024.gada 3.jūlijā iesniegums (nometņu vadītāja apliecības Nr. SP 000568) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2. stāvu ķieģeļu ēka, U3 ugunsnoturības pakāpe |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti |
| 7. | Slēdziens: Sporta bāzes “Jaunais Dinamietis”, 2.stāvu ķieģeļu māja atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas nometnei “Džudo pie Rāznas” īstenošanai no 27.07.2024 – 04.08.2024. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtībā” 8.5. apakšpunkts prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors |  |  |  | O.Poskrjobiševs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU