|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alūksne |  | "Ģimnāzija MAKSIMA" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.05.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40008164072 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pārmiju iela 14A, Rīga, LV-1057 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/58

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: atpūtas kompleksa „Silmači” Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā |
|  | teritorijā esošās dzīvojamās mājiņas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Silmači”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Mežroze IG” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 444103051730, Rīgas iela 16 b, Smiltene, LV-4729 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ilvas Indriksones (apliecības Nr. 116-00652). |
|  | elektroniskie iesniegumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona |
|  | pārvaldē reģistrēti 2024. gada 25. aprīlī ar Nr. 22/10-1.4/232 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U1 ugunsnoturības pakāpe. Atpūtas |
|  | kompleksā esošās dzīvojamās mājiņas aprīkotas ar dūmu detektoriem un nodrošinātas |
|  | ar ugunsdzēsības aparātiem, kā arī izvietoti evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi un |
|  | izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | G. Vihrovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts nometņu vadītājai uz e-pastu: ilvaindriksone@gmail.com 2024. gada 20. maijā |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU