|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tukums |  | SIA “Riharda Čerkovska aģentūra” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 29.05.2024. |  | Reģ. Nr. 40203043165 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Vērdiņi”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/49

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jaunmoku pils |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Jaunmoku pils”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reg. Nr. 40003665610, “Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Riharda Čerkovska 2024.gada 8.maija |
|  | iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U3 ugunsnoturības pakāpe, ēka aprīkota |
|  | ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, |
|  | nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Jaunmoku pils **atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā16, Jelgavā, LV-3001 |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  dienesta Zemgales reģiona pārvaldes  Ugunsdrošības uzraudzības un civilās  aizsardzības nodaļas inspektors  virsleitnants Jānis Noviks |  |  |  | J.Noviks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *29.05.2024. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: rihardsrihards24@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2024. gada 29. maijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU