|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums Nometnei** |
| (Izdošanas vieta) |

|  |
| --- |
| 13.06.2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Dienas nometne telpās |  | | Dienas nometne telpās un ārpus telpām |  | | Diennakts nometne telpās |  | | Diennakts nometne telpās un ārpus telpām | Jā | |
| Novērtēšanu veica:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Vārds Uzvārds | Kontroles akta Nr. | Datums | | Vecākais higiēnas ārsts | Inesa Kaseviča |  | 11.06.2024. | | Vides veselības analītiķis |  |  |  | | Inspektors |  |  |  | | Vecākais inspektors |  |  |  | |
| **Konstatēts:**Atpūtas kompleksa telpās (“Kalsoni”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā) tiks organizēta bērnu diennakts nometne “Ieejas kods”. Maksimālais noteiktais dalībnieku skaits – 40. Nometne paredzēta jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. |
| **1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**   |  |  | | --- | --- | | Nometne izvietojums (izglītības iestāde, publiskās vai citas telpas, teltis) | Atpūtas komplekss, “Kalsoni”, Cieceres pagasts, Saldus novads, LV-3851 | | Nometnes darbības laiks | no 08.07.2024. līdz 11.07.2024. | | Maksimālais dalībnieku skaits nometnē | 40. | | Nometnes dalībnieku vecums | - | | Nometnes vajadzībām tiks izmantotas telpas | Nometnes vajadzībām tiks izmantotas 6 koka mājiņas, atpūtas laukums ar zāliena segumu, ēdnīcas ēka, lūgšanas mājiņa, sadzīves telpas ēka. | | Diennakts nometnes darbības laikā dalībniekiem paredzētās telpas gulēšanai | Nometnes dalībnieku izmitināšana paredzēta 6 nelielās kokā mājiņās (4 -10 guļamvietām, 1 -8 guļamvietām un 4 - 20 guļamvietām). Kopējais gultas vietu skaits ir 68. |   **Komentārs:** Ir iekārtota ēdnīcas-virtuves ēka ar zāli kopējām nometnes aktivitātēm un atsevišķa ēka nodarbību organizēšanai. Mājiņās ir koka gultas, visi ar matračiem. Matrači ir ar mazgājamo pārvalku.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nometnes dalībniekiem paredzamais tualešu podu skaits | | | | 7 | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais dušu skaits | | | | 6 | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais izlietņu/roku mazgātņu skaits | | | | 10 | | | Nometnes programmas īstenošanai ir nodrošinātas nepieciešamās telpu grupas | | | | Jā | | | Ir iespēja vienu telpu iekārtot kā izolatoru nepieciešamības gadījumā, līdz ierodas likumiskie pārstāvji vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji | | | | Jā | | | Tualetes telpās roku higiēnai nodrošināts siltais ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi | | | | Jā | | | Pirms maltītes ir iespēja nomazgāt rokas | | | | Jā | | | Dušas piederumu nodrošina | nometnes dalībnieki |  | nometnes organizētāji | | Jā |   **Komentārs:** Teritorijā ir atsevišķa mājiņa, kurā iekārtotas tualetes, izlietnes, dušas telpas atsevišķi meitenēm un zēniem. Meiteņu sanmezglā iekārtotas 6 izlietnes, 4 klozetpodi, 3 dušas; zēnu sanmezglā – 6 izlietnes, 3 klozetpodi, 3 dušas. Tualetes mājiņa pieslēgta inženierkomunikācijām: ūdensvadā un kanalizācijas tīkliem. Karstais ūdens no atsevišķā telpā izvietotiem elektriskiem boileriem (4 boileri pa 200 l).  **2. Iekštelpu virsmu apdare**   |  |  | | --- | --- | | Telpu apdare ir bez redzamiem bojājumiem | Jā | | Grīdas segums gluds, neslīdīgs, viegli kopjams | Jā | | Tualetes/dušas telpu sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai | Jā |   **Komentārs:** Telpu iekšējai apdarei pielietoti mazgājami, dezinficējami, telpu funkcijai atbilstoši materiāli.    **3. Apgaismojums:**   |  |  | | --- | --- | | Nometnes nodarbību telpās pieejams dabiskais apgaismojums | Jā | | Telpu apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā | Jā | | Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs | Jā | | Apgaismojums pie ēkas ieejas nodrošināts | Jā | | Logiem nodrošināti aizkari/žalūzijas | Jā | | Tualetes/dušas telpās nodrošināts mākslīgais apgaismojums | Jā | | Koplietošanas telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums | Jā |   **Komentārs:**  **4. Siltumapgāde**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta | Nē | | Vietējā apkures sistēma | Nē | | Ir paredzēta telpa/zona apģērba žāvēšanai |  |   **Komentārs:**  **5. Gaisa apmaiņa**   |  |  | | --- | --- | | Nodarbību telpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā | | Guļamtelpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā | | Sanitārajās telpās piespiedu nosūces ventilācijas sistēma | Jā | | Citās nometnes norises vietas telpās ierīkota piespiedu pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēma | Nē |   **Komentārs:**  **6. Ūdens apgāde**   |  |  | | --- | --- | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no centralizētas ūdensapgādes sistēmas | Nē | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no autonomās ūdensapgādes sistēmas (artēziskās vai grodu akas) | Jā | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta centralizēti no centralizētas siltumapgādes sistēmas | Nē | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no elektriskajiem ūdens sildītājiem | Jā | | Veikta dzeramā ūdens laboratoriskā testēšana | Jā | | Dzeramais ūdens atbilst Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra noteikumos Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām | Jā | | Nometnes dalībnieki izmantos fasētu dzeramo ūdeni | Jā |   **Komentāri:** Piestādīts BIOR laboratorijas dzerama ūdens analīzes testēšanas pārskats Nr.DC-2024-P-35100.01, sastādīts 2024. gada 03. jūnijā    **7. Kanalizācijas sistēma**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētos sadzīves kanalizācijas tīklos | Nē | | Lokāla kanalizācijas sistēma – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu savākšanas rezervuārā ar aizvešanu uz attīrīšanas iekārtām | Jā | | Septiķis ar filtrācijas lauku/aku |  | | Lokālas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Jā |   **Komentārs:**  **8. Teritorijas labiekārtošana**   |  |  | | --- | --- | | Teritorija labiekārtota, sakopta | Jā | | Nometnes ēkas tuvumā neatrodas institūcijas (objekti) vai ēkā netiek veikti remontdarbi, kuru darbība var apdraudēt dalībnieku drošību un veselību | Jā | | Nodrošinātas nepieciešamās funkcionālās zonas | Jā | | Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām: atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, kas novietoti uz asfaltēta seguma laukuma, vai speciāli šim nolūkam paredzētos noslēgtos atkritumu maisos, kurus nogādā atkritumu uzglabāšanas vietā | Jā | | Teritorija ir apgaismota | Jā | | Peldvieta iekārtota, droša un sakopta |  | | Peldēšanu organizē oficiālās peldvietās vai ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude |  |   **Komentāri:** Nekustamais īpašums pieder Saldus Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskai draudzei. Īpašums „Kalsoni” atrodas netālu no Cieceres ezera. Bet peldēšana nav plānota.    **9. Vides pieejamība**   |  |  | | --- | --- | | Dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem nepiedalīsies nometnē |  | | Objektā ir paredzēti atbilstoši sanitārie mezgli cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nē | | Objekta ārtelpā ir iespēja viegli pārvietoties cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nē | | Objektā ir iespēja nokļūt iekštelpās viegli pārvietoties telpā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (pacēlāji, lifti, gaiteņu platums 1,5 m) |  |   **Komentārs:**    **10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Objekta pārstāvis | Nometnes organizators | | Telpu uzkopšanu veiks |  | Jā | | Nakšņošanas inventāru nodrošina | Jā |  | | Virsmu dezinfekcijas līdzekļus nodrošinās |  | Jā |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Tiek nodrošināts | Informēts nometnes vadītājs, vai objekta īpašnieks | | Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un nokomplektēts | Jā | Jā | | Dezinfekcijas līdzekļi tiek glabāti audzēkņiem nepieejamā /slēgtā vietā | Jā |  | | Dalībnieku gultas veļa un dvieļi tiks mainīti ne retāk kā reizi 10 dienās |  |  | | Netīro veļu līdz mazgāšanai uzglabās atsevišķi šim nolūkam paredzētos maisos vai tvertnē |  |  | | Noslēgts līgums par gultas veļas mazgāšanu |  |  | | Noslēgts līgums ar medicīnas darbinieku par ārstniecisko pakalpojumu sniegšanu nometnes laikā |  |  |   **Komentārs:** |
| **Slēdziens**  **Bērnu dienas nometnes norises vieta “Kalsoni”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā atbilst higiēnas prasībām** |
| **Rekomendējamie pasākumi**  1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.  2. Nometņu darbības laikā ievērot Valsts izglītības satura centra “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālajiem piesardzības pasākumiem, ja tādi tiks rekomendēti gada laikā pēc Atzinuma saņemšanas.  3. Iepazīties un sekot līdz Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par priekšmetu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu.  4. Nodrošināt Ministru kabineta 2018. gada 27. jūlija noteikumu Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” prasību ievērošanu. |

|  |
| --- |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste | Inesa Kaseviča, Inta Leite |  |  | | --- | | , | |  | |