|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Biedrība “PELDĒT DROŠI” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.05.2024. |  | Reģ.Nr. 40008280364 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Vairogu iela 5, Gauja, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/57

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” Valmieras Peldbaseina komplekss. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Čempionu iela 4, Valmiera, Valmieras novada, LV-4201. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr.54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Pētera Grundiņa (nometņu vadītāja |
|  | apliecības Nr. 116-01437) iesniegumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēti 2024.gada 20.maijā ar Nr. 22/10-1.4/313 un |
|  | Nr. 22/10-1.4/314. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu sporta ēka, U2a ugunsnoturības |
|  | pakāpe, ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, automātisko dūmu izvades |
|  | sistēmu, automātisko gaisa virsspiediena sistēmu kāpņu telpā, iekšējiem ugunsdzēsības |
|  | krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un viegli atverami no |
|  | telpas iekšpuses, katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | T.Zariņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-adresi nometnes organizētājām Biedrībai “PELDĒT DROŠI” un uz e-pastu nometnes vadītājam peteris@peldet.lv 20.05.2024. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_